## TABULKA Č. 10 k vyplnění
Zjednodušený výpočet Qo, di, Kv a tlakové ztráty vodoměru |  |  | Tabulka 10
Počet bytů "B" | B | - | 0
Počet odběrných míst na 1 byt | ni | - | 0
Jmenovitý výtok | Qai | l/s | 0
Rychlost proudění | v | m/s | 0
Typ vodoměru | FLODIS
Jmenovitý průtok Qn (Q 3) | Q 3 | m3/h | 0
Maximální průtok Qmax (Q 4) | Q 4 | m3/h | 0
Tlaková ztráta při průtoku | Q 4 | bar | 0
Výpočtový průtok QD (l/s) | Qd | l/s | 0
Výpočtový průtok QD (m3/h) | Qd | m3/h | 0
Průměr přípojky SV d min (mm) | di | mm | #DIV/0!
Kv vodoměru | Kv | m3/h | #DIV/0!
Tlaková ztráta vodoměru (0,3 - 0,65) bar | ▲p | bar | #DIV/0!
Vstupní údaje
Výsledky

## TABULKA Č. 10 - výpočty z čl.
Zjednodušený výpočet Qo, di, Kv a tlakové ztráty vodoměru |  |  | Tabulka 10
Počet bytů "B" | B | - | 29
Počet odběrných míst na 1 byt | ni | - | 6
Jmenovitý výtok | Qai | l/s | 0.2
Rychlost proudění | v | m/s | 2.5
Typ vodoměru | FLODIS
Jmenovitý průtok Qn (Q 3) | Q 3 | m3/h | 3.5
Maximální průtok Qmax (Q 4) | Q 4 | m3/h | 7
Tlaková ztráta při průtoku | Q 4 | bar | 0.8
Výpočtový průtok QD (l/s) | Qd | l/s | 2.6382
Výpočtový průtok QD (m3/h) | Qd | m3/h | 9.4975
Průměr přípojky SV d min (mm) | di | mm | 36.6733
Kv vodoměru | Kv | m3/h | 7.8262
Tlaková ztráta vodoměru (0,3 - 0,65) bar | ▲p | bar | 1.4727
Vstupní údaje
Výsledky